**普通階・無窓階算定書**

防火対象物名称：

（　　　階）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定者氏名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床面積（Ａ） | 基準開口面積（A/30） | 有効開口部面積合計 | 算定結果 | * 消防機関

判　　定 |
| ㎡ | ㎡ | ㎡ | 普　・　無 | 普　・　無 |
| 開口部位置 | 建具記号 | 開口部種別 | 硝子種別厚さ | 床からの高さ（ｍ） | 幅（ｍ）×高さ（ｍ）×所在数 | 開口部面積小計（㎡） | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考１　消防法施行規則第５条の５の規定に適合する開口部のみ計上してください。

２　直径１ｍ以上の円が内接することができる開口部、又は幅75ｃｍ以上、高さ1.2ｍ以上の開口部については、その建具記号を○で囲んでください。

３　「開口部種別」欄には、「引き違い窓」・「堅軸回転窓」・「水圧開錠装置付」・「水圧開放装置付」等の種別を記入してください。

４　「床からの高さ」欄には、床面から開口部下端までの高さを記入してください。

５　算定書は、防火管理維持台帳等に綴じてください。また、算定書の次に配置図、立面図、キープラン及び建具表を綴じて、有効と算定した開口部を朱色で示してください。

６　開口部の取扱いについては、東部消防局指導基準「無窓階の取扱い」を参照してください。

７　※欄には記入しないでください。