## 表紙
[10 empty] | № | 1 ～ | 33
|  | 課長 | 参事 | 課長補佐 | 主査 | 主幹 | 技師 | 精査 | 設計
令和6～7年度工事 | [10 empty] | 令和6年12月
| 参考数量 |  |  | 工事設計書
| 工事名称： | 八頭消防署若桜出張所新築（電気）工事
| 工事場所： | 八頭郡若桜町 若桜 地内
工 事 概 要
八頭消防署若桜出張所新築に係る電気設備工事一式
【施設概要】
≪新築≫
出張所：RC造2階 床面積 639.47㎡
【工事内容】
受変電設備、発電設備、幹線・動力設備、電灯設備、コンセント設備、弱電設備

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
発電設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
防犯・入退室管理設備
1
式
ガス漏れ警報設備
1
式
消防用無線設備
1
式
構内配電線路
1
式
構内通信線路
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
電気設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
発電設備 | 自家発電（原動機）
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
誘導支援設備 | トイレ緊急呼出
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
防犯・入退室管理設備 | 防犯
1
式
計
ガス漏れ警報設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電気設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消防用無線設備
1
式
計
構内配電線路
1
式
計
構内通信線路
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 30
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
30
ｍ
分電盤 | LM-1 (弱電盤T-1含)
1
面
分電盤 | L-2 (弱電盤T-2含)
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 33
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 9
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 96
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
13
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 3
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 319
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 101
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
64
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
4
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
675
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
106
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
50
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ | 耐圧防爆型
| G16 | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 2方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 3方出
2
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
2
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 25
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 23
付) |  |  | 個
樹脂製 | 大形 54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 5
個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 36
) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 3
) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 4個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 200×200×200
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×200
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×150
| SUS･WP | 7
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 16
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1PL ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
組
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1PL ×1 ﾈｰﾑ付 | 11
組
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1PL ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
組
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1PL ×2 ﾈｰﾑ付 | 1
組
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×9 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1PL ×2 ﾈｰﾑ付 | 1
組
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1PL ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
組
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器 8A 広角検知型
ﾁ |  | 14
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 広角検知型
ﾁ |  | 10
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ | 間欠運転制御機能付 | 6
個
自動点滅器 | 100V8A
| 消灯ﾀｲﾏ付EEｽｲｯﾁ | 1
個
強弱切替ｽｲｯﾁ | 支給品取付
(換気扇用) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | T2P15AE×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ×2共) | 2
| 125V |  | 個
結線費 | 付属照明、換気扇
1
式
LED照明器具 | A
| LSS9 -2 -30 LN | 1
台
LED照明器具 | B23
| LSS9 -4 -23 LN | 8
台
LED照明器具 | B48
| LSS9 -4 -48 LN | 8
台
LED照明器具 | B65
| LSS9 -4 -65 LN | 4
台
LED照明器具 | C
4
台
LED照明器具 | D
| LSS1MP/RP -4 -64 LN | 5
台
LED照明器具 | E
9
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | F
1
台
LED照明器具 | G
| LRS6 -2 -30 LN | 2
台
LED照明器具 | H
| LRS6 -4 -65 LN | 17
台
LED照明器具 | I
3
台
LED照明器具 | J
| LRS1 -08 LN | 32
台
LED照明器具 | K
2
台
LED照明器具 | L1
2
台
LED照明器具 | L2
| LRS1RP -13 LN | 5
台
LED照明器具 | M
3
台
LED照明器具 | N1
2
台
LED照明器具 | N2
| LBF3MP/RP -2 -13 LN | 1
台
LED照明器具 | N3
1
台
LED照明器具 | O 天井直付
2
台
LED照明器具 | O 壁直付
| 架台共 | 7
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 69
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 288
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 344
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
1
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
747
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
377
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
2
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 110
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 5個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 90
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 1
| 125V ～5連 |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A･20A兼用
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極･接地端子付 一体形) | 1
| 250V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (抜け止め･接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | ﾌﾗｯﾄ型
| 2P15A×2 | 2
| (抜け止め･接地端子付)125V |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 露出型2P 15A×2 ET付(樹脂P付)
16
個
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ | OAﾌﾛｱ内
2分岐 |  | 1
個
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ | OAﾌﾛｱ内
4分岐 |  | 2
個
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | 抜止2口ｱｰｽ付 ｺｰﾄﾞ3m
10
個
OAﾀｯﾌﾟ | 抜止8口ｱｰｽ付 ｺｰﾄﾞ無
| ﾏｸﾞﾈｯﾄ付 | 2
個
埋込押釦ｽｲｯﾁ | 1a＋1b＋PL
| 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2
個
結線費 | 小便器ｾﾝｻｰ、自動ﾄﾞｱ等
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 54㎜
(G) |  | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 21
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
36
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
36
ｍ
ｴｱｺﾝ電源盤
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 25
ｍ
FEP用異用種管 | 30mm
接続材料 |  | 1
組
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
27
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
11
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
5
台
手元開閉器 | ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶ(樹脂製･防雨形)
| MCCB3P50/40 | 1
個
警報装置 | 4回線 埋込形
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気設備 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端末処理 | 22mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式受変電 | 屋外3面体
設備 |  | 1
基
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気設備 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外形 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 | 3φ220V60kVA | 1
| 低騒音(75dB)型 |  | 基
油庫式燃料ﾀﾝｸ | 950L
1
基
運搬費
1
式
搬入据付費
1
式
燃料配管工事
1
式
試運転調整費 | 申請手続補助・法定福利費・
| 諸経費含む | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気設備 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝｾｯﾄ | ﾜｲﾔﾚｽ子機付
1
組
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ緊急呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 3
) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
ﾄｲﾚ緊急呼出表示 | 1L 埋込形
器 | 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共 | 1
台
ﾄｲﾚ緊急呼出廊下 | ﾌﾞｻﾞｰ付
表示灯 |  | 1
個
ﾄｲﾚ緊急呼出呼出 | 引き紐付
押釦 |  | 2
個
ﾄｲﾚ緊急呼出復旧
釦 |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
29
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB 管内
9
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
61
ｍ
HDMIｹｰﾌﾞﾙ | 天井内
配線手間 |  | 1
ｍ
HDMIｹｰﾌﾞﾙ | PF内
配線手間 |  | 2
ｍ
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 4
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×150
| SUS･WP | 1
個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-1 20素子(低域用)
| 1段目 | 1
組
SHAｱﾝﾃﾅ | 750φ
1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 壁面取付形
| 2.0m | 1
基
保安器 | 共同受信用
2
個
増幅器 | 一般 屋内
| SH･UF-1 | 1
個
分岐器 | 一般 屋内 SH-C2
1
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D2
1
個
ﾀﾞﾐｰ抵抗
2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気設備 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 2
個
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
総合調整 |  | 1
式
HDMIｹｰﾌﾞﾙ | 8K対応 3重ｼｰﾙﾄﾞ 5m
1
本
通線ｶﾊﾞｰ | HDMIｹｰﾌﾞﾙ用
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備 |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 防犯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 40
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 7C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 7C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
樹脂製 | 中形 44
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
電気錠制御盤 | 2回線
| ﾊﾞｯﾃﾘｰﾕﾆｯﾄ共 | 1
面
電気錠操作釦
2
個
電気錠操作盤 | 電気錠操作釦収納用
1
面
結線費 | 通電金具、変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気設備 |  | ガス漏れ警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
EM-MEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 4C
| 管内 | 3
ｍ
EM-MEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 23
ｍ
EM-MEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×150
| SUS･WP | 1
個
防雨入線ｶﾊﾞｰ | 樹脂製 (露出、埋込両用)
1
枚
ｶﾞｽ検知器 | LPｶﾞｽ用 100V
1
個
結線費 | ｶﾞｽﾒｰﾀｰ
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気設備 |  | 消防用無線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 32
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 330
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 31
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 62
ｍ
導入線
454
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 36
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×150
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 150×150×150
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 300×300×300
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×300
| SUS･WP | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 38
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気設備 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 11
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 16
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
耐衝撃性 | (16) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 11
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 91
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 420
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 112
ｍ
FEP用異用種管 | 30mm
接続材料 |  | 1
組
FEP用異用種管 | 50mm
接続材料 |  | 3
組
FEP用異用種管 | 80mm
接続材料 |  | 2
組
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 138
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 87
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 58
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
導入線
9
ｍ
PDC電線 | 22mm2
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
26
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
電気設備 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
105
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
26
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
104
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
78
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 91
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
8
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
24
ｍ
SOG付属ｹｰﾌﾞﾙ | 管内
配線手間 |  | 10
ｍ
端末処理 | 22mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19㎝- 3.5kN
1
本
装柱材料
1
式
支線工事 | 22sq
1
式
高圧引込用負荷 | 200A 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製
開閉器(PAS) | VT･LA内蔵 | 1
| SOG収納函(ｽﾃﾝﾚｽ製)共 |  | 台
出動表示灯 | 専用ﾘﾓｺﾝ3個共
1
基
出動表示灯基礎 | 400×400×1100
| 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(4-M16×500)共 | 1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1 -6 (R8K -60)
1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1 -6 (R25K -60)
1
基
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
電気設備 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2 -9 (R2K -60)
1
基
ハンドホール | [5 empty] | 別紙 00-0002
土工事 |  | 1
式
接地端子盤
1
面
導線引出金物 | 鉄筋用(黄銅製)
2
個
接地工事 | EA･D
1
か所
接地工事 | EB
1
か所
接地工事 | ED(ELCB)
1
か所
接地工事 | ELt
1
か所
接地工事 | EDt
1
か所
接地工事 | Ep,Ec
2
か所
接地極埋設標 | 金属製
5
枚
根切り埋戻し | 地中管路 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
76
ｍ
地中埋設標 | 鉄製
7
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
電気設備 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 24
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 118
ｍ
FEP用異用種管 | 40mm
接続材料 |  | 4
組
導入線
24
ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1 -6 (R8K -60)
| ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付 | 1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1 -9 (R25K -60)
| ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付 | 1
基
ハンドホール | [5 empty] | 別紙 00-0004
土工事 |  | 1
式
根切り埋戻し | 地中管路 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
16
ｍ
地中埋設標 | 鉄製
3
個
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 28
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 29
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
発生材処理 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積込み | 小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
3.7
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 3.7
| 28.5㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費
3.7
ｍ3
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
電気設備 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1.6
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
電気設備 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハンドホール | [5 empty] | 別紙 00-0002
土工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 11
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.5
ｍ3
砂利地業 | 切込み砂利
0.3
ｍ3
計
根切り埋戻し | 地中管路 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 33.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 33.8
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
電気設備 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハンドホール | [5 empty] | 別紙 00-0004
土工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.4
ｍ3
砂利地業 | 切込み砂利
0.2
ｍ3
計
根切り埋戻し | 地中管路 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.3
ｍ3
計