## 表紙
[8 empty] | № | 1 ～ | 48
|  | 課長 | 参事 | 課長補佐 | 主査 | 係 | 確認者 | 担当者
令和８年度 | [8 empty] | 令和８年６月
| 参考数量 |  | 工事設計書
| 工事名称： | 八頭消防署若桜出張所旧庁舎解体・外構工事
| 工事場所： | 八頭郡若桜町若桜地内
No. | 工事区分 | 工事概要
解体工事概要
八頭消防署若桜出張所旧庁舎（鉄骨造 平屋建て 延べ面積271.54㎡）の解体撤去
ホースタワー（鉄骨造 高さ11.45ｍ）の解体撤去
建物解体後、外構整備工事

## 工事内訳
工事費内訳 | [5 empty] | № | 1
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
|  |  | 1 |  |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 | [5 empty] | № | 2
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
解体工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
外構工事
1
式
計

## 種目
解体工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 3
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
庁舎解体
1
式
計

## 科目
解体工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 4
庁舎解体
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接仮設
1
式
土工
1
式
建物解体
1
式
環境配慮
1
式
外構解体
1
式
発生材積込
1
式
発生材運搬
1
式
発生材処分
1
式
計

## 中科目1
解体工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 5
庁舎解体
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
建物解体
1
式
計
環境配慮
1
式
計
外構解体
1
式
計
発生材積込
1
式
計
発生材運搬
1
式
計
発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 6
庁舎解体 |  |  | 直接仮設
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
| (手すり先行方式) | 掛払い手間供用 賃料 修理費含む | 353
|  | 12m未満 運搬費共 2ヶ月程度 |  | ㎡
| 安全手すり | 枠組本足場用
| (手すり先行方式) | 掛払い手間供用 賃料 修理費含む | 84
|  | 運搬費共 2ヶ月程度 |  | ｍ
| 防音ｼｰﾄ張り | 掛払い手間 基本料 修理費
|  | 運搬費共 2ヶ月程度 | 353
㎡
| 枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
| (手すり先行方式) | 掛払い手間供用 賃料 修理費含む | 122
|  | 12m未満 運搬費共 1ヶ月程度 |  | ㎡
| 安全手すり | 枠組本足場用
| (手すり先行方式) | 掛払い手間供用 賃料 修理費含む | 29
|  | 運搬費共 1ヶ月程度 |  | ｍ
| 防音ｼｰﾄ張り | 掛払い手間 基本料 修理費
|  | 運搬費共 1ヶ月程度 | 122
㎡
| 内部仕上足場 | 掛払い手間 賃料 修理費含む
|  | 脚立足場 | 154
|  | 階高4.0m以下 1ヶ月程度 |  | ㎡
| ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 | 幅1.5m 高3.5m以下 2段
|  | 存置1ヶ月程度 | 2
|  | 材工 運搬費共 |  | 台
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 7
庁舎解体 |  |  | 土工
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 根切り | つぼ掘り及び布掘り
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 | 54.8
|  | 盛土部分 |  | ｍ3
| 土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3
| (ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
| 建設発生土 | 外構工事に含める
運搬積込み処分費
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 8
庁舎解体 |  |  | 建物解体
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| Ｓ造建物上屋解体 | 手こわし・機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体
|  | 屋根・外壁共 | 271
㎡
| ﾎｰｽ乾燥ﾀﾜｰ解体 | S造 三角形 W1,500×H11,500
|  | 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 | 1
基
| Ｓ造建物基礎解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・圧砕機併用
|  | 鉄筋切断共 | 107
|  | 根切り・埋戻し・敷均し含む |  | ｍ3
| ﾎｰｽ乾燥ﾀﾜｰ基礎解 | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・圧砕機併用
| 体 | 鉄筋切断共 | 10.1
|  | 根切り・埋戻し・敷均し含む |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 | 厚100～150
|  | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・圧砕機併用 | 49.5
|  | 鉄筋切断共 |  | ｍ3
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 捨てｺﾝ
|  | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・圧砕機併用 | 9.3
ｍ3
| 外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 | 集積共
306
㎡
| 同上部各所水切撤 | ｶﾗｰ鉄板水切
| 去 | 集積共 | 227
ｍ
| 木造下屋撤去 | 2,000×1,200
|  | 集積共 | 2.4
㎡
| 同上屋根撤去 | 樹脂波
|  | 集積共 | 3.6
㎡
| 防水層撤去 | ｼｰﾄ防水 2枚貼り
|  | 集積共 | 285
㎡
| 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共
113
㎡
| 脱気筒撤去 | 集積共
6
か所
| たてどい撤去 | VP管 集積共
59.4
ｍ
| ｱﾙﾐ笠木撤去 | 集積共
98.2
ｍ
| 軒天ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去 | 軽鉄下地共
|  | 集積共 | 63.1
㎡
| ｱﾙﾐ製建具撤去 | 枠共
|  | 集積共 | 45.6
㎡
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
67.2
㎡
| ｼｬｯﾀｰ撤去 | 枠共
|  | 集積共 | 45.6
㎡
| 内部造作解体 | 発生材積込共
| （事務所） |  | 271
㎡
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 9
庁舎解体 |  |  | 建物解体
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 靴ふきﾏｯﾄ撤去 | 400×1,200
|  | 積込運搬処分共 | 1
枚
| 木製ｶｳﾝﾀｰ撤去 | 400×1,100×40
|  | 集積共 | 1
か所
| 黒板撤去 | 900×1,800
|  | 積込運搬処分共 | 1
か所
| 書類戸棚撤去 | 450×900×1,800
|  | 集積共 | 1
台
| ﾎｰｽ収納棚撤去 | L=7,000
|  | 集積共 | 1
台
| 長靴置場撤去 | L=7,700
|  | 集積共 | 1
台
| 倉庫木製棚撤去 | W3,200+2,900+3,200 H2,800
|  | 集積共 | 1
台
| 油庫木製棚撤去 | W3,000×D500×H1,600
|  | 集積共 | 1
台
| 防火衣木製棚撤去 | W2,800+3,700+600+900×400×H2,00
|  | 0 集積共 | 1
台
| ﾍﾙﾒｯﾄ木製棚撤去 | W1,900+1,300×350×H450
|  | 集積共 | 1
台
| 下足木製棚撤去 | W700×350×H1,500
|  | 集積共 | 2
台
| 流し台撤去 | L=1,350
|  | 積込運搬処分共 | 1
台
| 調理台撤去 | L=650
|  | 積込運搬処分共 | 1
台
| ｺﾝﾛ台撤去 | L=600
|  | 積込運搬処分共 | 1
台
| 吊り戸棚撤去 | L=2,800
|  | 積込運搬処分共 | 2
台
| ｽﾁｰﾙﾙｰﾊﾞｰ撤去 | 650×2,000
|  | 積込運搬処分共 | 2
台
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 | W400
|  | 積込運搬処分共 | 13
ｍ
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 | W300
|  | 積込運搬処分共 | 16
ｍ
| とりこわし機械 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3
| 運搬 |  | 1
| (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  | 往復
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 10
庁舎解体 |  |  | 環境配慮
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 厚2.0 接着剤石綿含有 ｹﾚﾝ
|  | 集積共 | 83.4
㎡
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 石綿含有 集積共
| 撤去 |  | 70
㎡
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 石綿含有
| 撤去 | 集積共 | 111
㎡
| 外壁 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(剥離工法）
| ﾘｼﾝ吹付撤去 |  | 306
㎡
| 内壁・天井 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(剥離工法）
| ﾘｼﾝ吹付撤去 |  | 269
㎡
| 内装材積込 | 床ｼｰﾄ
|  | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 人力 | 0.2
ｍ3
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ
|  | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 人力 | 3.4
ｍ3
| 内装材積込 | 人力
|  | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 ﾘｼﾝ | 575
㎡
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| 発生材運搬費 | 人力 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ（石綿含有） | 0.2
|  | 現場～最終処分場まで |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| 発生材運搬費 | 人力 ﾎﾞｰﾄﾞ類（石綿含有） | 3.4
|  | 現場～最終処分場まで |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| 発生材運搬費 | 人力 ﾘｼﾝ（石綿含有） | 575
|  | 現場～最終処分場まで |  | ㎡
| とりこわし | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 石綿含有
| 発生材処分費 |  | 0.2
ｍ3
| とりこわし | ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有
| 発生材処分費 |  | 3.4
ｍ3
| とりこわし | ﾘｼﾝ 石綿含有
| 発生材処分費 |  | 575
㎡
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 11
庁舎解体 |  |  | 外構解体
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 | H=1,.000 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎より上面切断
|  | 積込運搬処分共 | 40
ｍ
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 12
庁舎解体 |  |  | 発生材積込
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
| 集積、積込み |  | 175
ｍ3
| がれき類 | 機械
| 集積、積込み |  | 70.8
ｍ3
| 発生材積込み | 木材類 機械
12.9
ｍ3
| 発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 機械
0.8
ｍ3
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ類 機械
0.6
ｍ3
| 鋼材類 | 機械
| 集積、積込み |  | 9.1
ｍ3
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 13
庁舎解体 |  |  | 発生材運搬
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 175
|  | DID区間無し 19.5㎞以下 |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 がれき類 | 70.8
|  | DID区間無し 39.0㎞以下 |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 | 12.9
|  | DID区間無し 39.0㎞以下 |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.8
|  | DID区間無し 39.0㎞以下 |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.6
|  | DID区間無し 39.0㎞以下 |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 金属ｽｸﾗｯﾌﾟ類 | 9.1
|  | DID区間無し 39.0㎞以下 |  | ｍ3
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 14
庁舎解体 |  |  | 発生材処分
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
411
ｔ
| 発生材処分 | がれき類
70.8
ｍ3
| 発生材処分 | 木くず類
12.9
ｍ3
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.8
ｍ3
| ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.6
ｍ3
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ
0.44
ｔ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H1
18.5
ｔ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H3
8.7
ｔ
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 15
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 16
電気設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構内配電線路
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 17
電気設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 構内配電線路 | 外灯
1
式
計
| 撤去工事 | 撤去工事
1
式
計
| 発生材処理 | 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 18
電気設備 |  |  | 構内配電線路 |  |  | 外灯
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 波付硬質合成 | (30)
| 樹脂管(FEP) |  | 101
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
14
ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
101
ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | ﾚｼﾞﾝ注入工法
| (直線) | CE3.5sq-3C | 2
組
| 植栽灯基礎 | 400×400×500
2
基
| 植栽灯 | LEDﾛｰﾎﾟｰﾙ GL+800
2
基
| 駐車場灯基礎 | 600×600×1300
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(4-M16×500)共 | 3
基
| 駐車場灯 | LED(水銀灯250形1灯相当)
|  | ﾎﾟｰﾙ(4.5ｍ)ﾍﾞｰｽ式 | 3
|  | ﾎﾟｰﾙ内開閉器共 |  | 基
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
| ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
| 配管用貫通口) |  |  | か所
| 根切り埋戻し | 地中管路 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
| 埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
89
ｍ
| 地中埋設標 | 鉄製
6
個
| 土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
| (ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 19
電気設備 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 厚鋼電線管 | (G16) 再使用しない
| 撤去 |  | 48
ｍ
| 厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
| 撤去 |  | 14
ｍ
| 厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
| 撤去 |  | 6
ｍ
| 薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
| 撤去 |  | 23
ｍ
| 薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
| 撤去 |  | 119
ｍ
| 薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
| 撤去 |  | 58
ｍ
| IV,HIV電線撤去 | 1.6㎜
294
ｍ
| IV,HIV電線撤去 | 2.0㎜
414
ｍ
| IV,HIV電線撤去 | 5.5mm2
173
ｍ
| IV,HIV電線撤去 | 14 mm2
173
ｍ
| VV-Fケーブル撤去 | 1.6㎜- 2C 管内
4
ｍ
| VV-Fケーブル撤去 | 1.6㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
73
ｍ
| VV-Fケーブル撤去 | 1.6㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
68
ｍ
| VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
4
ｍ
| 同軸ケーブル撤去 | 5C-2V 管内
28
ｍ
| プルボックス撤去 | 150× 150× 100
4
個
| プルボックス撤去 | 200× 200× 150
1
個
| 引込開閉器盤撤去 | WHS
1
面
| 分電盤撤去 | P-L-H
1
面
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
| (連用形) |  | 5
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 20
電気設備 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×2
| (連用形) |  | 2
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×5
| (連用形) |  | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1,PL×1
| (連用形) |  | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1,3W15A×1
| (連用形) |  | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×6,3W15A×1
| (連用形) |  | 1
個
| コンセント撤去 | 連用形2P15A×2
15
個
| コンセント撤去 | 連用形2P15A×2（接地端子付）
1
個
| コンセント撤去 | 2P20A×1（プラグ共）
2
個
| コンセント撤去 | 3P20A×1（プラグ共）
1
個
| コンセント撤去 | 2P15A×1（防水型プラグ共）
1
個
| 照明器具撤去 | A
|  | 天井直付FL20W-2 | 2
台
| 照明器具撤去 | A1
|  | 天井直付FL40W-2 | 5
台
| 照明器具撤去 | A2
|  | 天井直付FL40W-1 | 1
台
| 照明器具撤去 | B
|  | 天井吊下FL40W-2 | 6
台
| 照明器具撤去 | C
|  | 壁直付FL20W-1 | 1
台
| 照明器具撤去 | D
|  | 天井直付IL5W-1 | 3
台
| 照明器具撤去 | E
|  | 天井直付IL40W-1 | 3
台
| 照明器具撤去 | F
|  | 天井直付IL60W-1 | 1
台
| 照明器具撤去 | G
|  | 天井直付FCL30W-1 | 1
台
| 照明器具撤去 | H
|  | 天井直付IL100W-1 | 2
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 21
電気設備 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 照明器具撤去 | I
|  | 天井直付IL40W-1 | 1
台
| 照明器具撤去 | J
|  | 天井直付FL20W-1 | 1
台
| 照明器具撤去 | K
|  | 壁直付IL40W-1 | 1
台
| 照明器具撤去 | L
|  | 投光器RF300W-1 | 1
台
非常ﾍﾞﾙ撤去
4
個
非常ﾍﾞﾙｽｲｯﾁ撤去
1
個
| 保安器函撤去 | 5P
1
面
| 電話機類撤去 | ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｽﾀｯﾄ 撤去
2
個
ﾃﾚﾋﾞ共聴機器収納
| 函撤去 |  | 1
面
| ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去 | 直列ﾕﾆｯﾄ 端末
| (増幅器等) |  | 1
個
| ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去 | 直列ﾕﾆｯﾄ 中間
| (増幅器等) |  | 2
個
| ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去 | 混合器
| (増幅器等) |  | 1
個
| ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去 | ｱﾝﾃﾅ素子 ２段 撤去
| (アンテナ) |  | 1
組
| ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去 | 側壁形 撤去
| (ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ) |  | 1
基
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 22
電気設備 |  |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材積込み | 金属くず類 人力
0.4
ｍ3
| 発生材積込み | 蛍光管 人力
0.1
ｍ3
| 積込み | 小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
1.8
ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 発生材運搬 | 人力積込 金属ｽｸﾗｯﾌﾟ類 | 0.4
|  | DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 発生材運搬 | 人力積込 蛍光管 | 0.1
|  | DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 1.8
|  | 35.0㎞以下 |  | ｍ3
| 残土処分費 | 県登録受入地
1.8
ｍ3
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H4
0.5
ｔ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 1号銅線
54.1
kg
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ﾅｹﾞｯﾄ処理
84.1
kg
| 発生材処分 | 蛍光灯
5.7
kg
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 23
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備
1
式
計

## 科目 (3)
機械設備工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 24
機械設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (3)
機械設備工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 25
機械設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 給水設備 | 給水設備
1
式
計
| 排水設備 | 排水設備
1
式
計
| 撤去工事 | 撤去工事
1
式
計
| 発生材処理 | 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 26
機械設備 |  |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
| ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
| 改修 |  |  | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 改修 | 地中配管 40A | 2
ｍ
| 給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 2
| (SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
| 既設量水器 | 40A
| 取外し再取付 |  | 1
個
| 伸縮止水栓 | 40A
1
個
| 量水器ﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 40A
1
個
| 弁蓋かさ上げ調整 | B1
2
か所
| 地上式単口消火栓 | 取外し再取付
1
台
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
| 埋設標示 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
| 土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 27
機械設備 |  |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 公共桝流入口 | 100A
| ｷｬｯﾌﾟ止め |  | 1
か所
| 開口部ﾓﾙﾀﾙ補修 | 125A
2
か所
| 公共桝 | 200φ
| かさ上げ調整 |  | 1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 28
機械設備 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(冷暖房設備)
| ACP-1 | 天吊り形 (再使用しない)
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房:7100kcal/h 暖房:9230kcal/h | 1
| ｴｱｺﾝ (撤去) | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,鋼製架台,他付属品共 |  | 台
| ACP-2 | 壁掛形 (再使用しない)
| 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 1
| ｴｱｺﾝ (撤去) | ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,鋼製架台,他付属品共 |  | 台
| ACR-1 | 壁掛形 (再使用しない)
| 空冷HPﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW | 1
| (撤去) | ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,鋼製架台,他付属品共 |  | 台
| 空冷HP | 天井ｶｾｯﾄ形2方向 (再使用しない)
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW | 1
| (撤去) | 標準ﾊﾟﾈﾙ,他付属品共 |  | 台
冷媒回収処分
1
式
| 冷媒用銅管撤去 | 6.35外径( 1/4B)
|  | 撤去(再利用なし) | 23
ｍ
| 冷媒用銅管撤去 | 9.52外径( 3/8B)
|  | 撤去(再利用なし) | 13
ｍ
| 冷媒用銅管撤去 | 15.88外径( 5/8B)
|  | 撤去(再利用なし) | 28
ｍ
| ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ撤去 | 屋内一般 13A
|  | (再使用しない) | 4
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 屋内一般 20A
|  | 撤去(再利用なし) | 4
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 屋内一般 25A
|  | 撤去(再利用なし) | 15
ｍ
| 保温化粧ｹｰｽ撤去 | (再使用しない)
20
ｍ
| 冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 屋内露出 綿布 | 1
|  | 100A 再使用しない |  | ｍ
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 屋内露出 綿布 | 1
|  | 25A 再使用しない |  | ｍ
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
|  | 25A 再使用しない |  | ｍ
| 渡り線撤去 | 2.0㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
21
ｍ
| ﾘﾓｺﾝ線撤去 | 0.5㎜2- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
3
ｍ
| 線ぴ類撤去 | Ｆモール
3
ｍ
(換気設備)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 29
機械設備 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| FE-1 | 低騒音形 (再使用しない)
| 天井埋込形換気扇 | - m3/h | 1
| (撤去) | 丸形ﾌｰﾄﾞ-150φ,他付属品共 |  | 台
| FE-2 | 浴室用 20cm (再使用しない)
| 壁付換気扇 | 348m3/h | 1
| (撤去) | ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他付属品共 |  | 台
| FE-3 | 標準形 20cm (再使用しない)
| 壁付換気扇 | 588m3/h | 1
| (撤去) | ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他付属品共 |  | 台
| FE-4 | 標準浅形ﾀｲﾌﾟ (再使用しない)
| ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ | 790m3/h | 1
| (撤去) | ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他付属品共 |  | 台
| FE-5 | 低騒音形 40cm (再使用しない)
| 有圧換気扇 | - m3/h | 2
| (撤去) | ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他付属品共 |  | 台
| 回転式ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ | 100φ
1
個
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
| 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
| 撤去 |  |  | ｍ
| 塩ビ管撤去 | 屋内一般 100A
|  | 撤去(再利用なし) | 4
ｍ
(衛生器具設備)
| 和風便器 | C375V,ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ,他付属品共
| (撤去) | (再使用しない) | 1
組
| ｽﾄｰﾙ小便器 | U307,ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ,他付属品共
| (撤去) | (再使用しない) | 1
組
| 洗面器 | L230,立水栓,他付属品共
| (撤去) | (再使用しない) | 2
組
| 浴槽 | ﾎﾟﾘﾊﾞｽ,他付属品共
| (撤去) | (再使用しない) | 1
組
| 洗濯機ﾊﾟﾝ | 樹脂製900W,横水栓,他付属品共
| (撤去) | (再使用しない) | 1
組
| 化粧鏡 | TS119AS3,他付属品共
| (撤去) | (再使用しない) | 3
枚
| 化粧棚 | S3,他付属品共
| (撤去) | (再使用しない) | 1
個
(給水設備)
| 塩ビ管撤去 | 屋内一般 20A
|  | 撤去(再利用なし) | 25
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 屋内一般 25A
|  | 撤去(再利用なし) | 1
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 機械室・便所 20A
|  | 撤去(再利用なし) | 8
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 30
機械設備 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 塩ビ管撤去 | 機械室・便所 25A
|  | 撤去(再利用なし) | 1
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 地中配管 20A
|  | 撤去(再利用なし) | 34
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 地中配管 25A
|  | 撤去(再利用なし) | 36
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 地中配管 40A
|  | 撤去(再利用なし) | 3
ｍ
| 鋼管撤去 | 屋内一般 40A
|  | 撤去(再利用なし) | 3
ｍ
| 鋼管撤去 | 地中配管 40A
|  | 撤去(再利用なし) | 10
ｍ
| 鋼管撤去 | 地中配管 80A
|  | 撤去(再利用なし) | 2
ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
|  | 20A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
|  | 25A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
|  | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
|  | 20A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
|  | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
|  | 40A 再使用しない |  | ｍ
| 水栓類撤去 | 混合水栓 13A
|  | 撤去(再利用なし) | 2
個
| 水栓類撤去 | 単水栓 13A
|  | 撤去(再利用なし) | 3
個
| 水栓類撤去 | 水栓柱
|  | 撤去(再利用なし) | 1
個
| 水栓類撤去 | 散水栓(箱共) 13A
|  | 撤去(再利用なし) | 2
個
| ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ撤去 | 20A ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ共
|  | (再使用しない) | 1
個
| ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ撤去 | 25A ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ共
|  | (再使用しない) | 3
個
| ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ撤去 | 40A ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ共
|  | (再使用しない) | 1
個
| 消火栓ﾊﾞﾙﾌﾞ撤去 | 40A
|  | (再使用しない) | 1
個
| 伸縮止水栓撤去 | 40A
|  | (再使用しない) | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 31
機械設備 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 量水器きょう撤去 | 40A 撤去(再利用なし)
1
個
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
|  | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 15.5
ｍ3
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
|  | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 15.5
ｍ3
(排水設備)
| 塩ビ管撤去 | 屋内一般 40A
|  | 撤去(再利用なし) | 5
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 屋内一般 50A
|  | 撤去(再利用なし) | 16
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 屋内一般 65A
|  | 撤去(再利用なし) | 6
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 機械室・便所 50A
|  | 撤去(再利用なし) | 15
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 機械室・便所 100A
|  | 撤去(再利用なし) | 4
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 地中配管 100A
|  | 撤去(再利用なし) | 76
ｍ
| 塩ビ管撤去 | 地中配管 125A
|  | 撤去(再利用なし) | 41
ｍ
| 鉛管撤去 | 機械室・便所 50A
|  | 撤去(再利用なし) | 1
ｍ
| 鉛管撤去 | 機械室・便所 100A
|  | 撤去(再利用なし) | 1
ｍ
| 排水金物撤去 | SNA,SNB,SNC,D,COA 40A
|  | 撤去(再利用なし) | 2
個
| 排水金物撤去 | SNA,SNB,SNC,D,COA 50A
|  | 撤去(再利用なし) | 2
個
| 排水金物撤去 | SNA,SNB,SNC,D,COA 100A
|  | 撤去(再利用なし) | 1
個
| 排水金物撤去 | T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB 50A
|  | 撤去(再利用なし) | 3
個
| 通気金具撤去 | KVE 50A
|  | (再使用しない) | 1
個
| 汚水桝 A | 100-150 TRﾀｲﾌﾟ 400H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 汚水桝 B | 100-150 45Lﾀｲﾌﾟ 440H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 32
機械設備 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 汚水桝 C | 100-150 TRﾀｲﾌﾟ 490H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 汚水桝 D | 100-150 TRﾀｲﾌﾟ 530H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 汚水桝 E | 100-150 TRﾀｲﾌﾟ 620H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 汚水桝 F | 100-200 Yﾀｲﾌﾟ 650H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 汚水桝 G | 100-200 Yﾀｲﾌﾟ 670H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 汚水桝 H | 100-200 Lﾀｲﾌﾟ 700H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 汚水桝 I | 100-200 STﾀｲﾌﾟ 770H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 汚水桝 J | 100-200 45Lﾀｲﾌﾟ 840H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 汚水桝 K | 100-150 TRﾀｲﾌﾟ 490H 塩ﾋﾞ蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 1 | 350×350× 300H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 2 | 350×350× 330H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 3 | 350×350× 370H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 4 | 350×350× 420H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 5 | 450×450× 480H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 6 | 450×450× 540H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 7 | 450×450× 550H MHA蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 8 | 350×350× 250H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 9 | 350×350× 280H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 10 | 450×450× 300H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 11 | 450×450× 400H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 33
機械設備 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 雨水桝 12 | 450×450× 440H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 雨水桝 13 | 450×450× 480H MHB蓋
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 450×450× 350H MHA蓋 ×2個
| (撤去) | (再使用しない) | 1
か所
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
|  | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 24.6
ｍ3
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
|  | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 24.6
ｍ3
山砂
2.1
ｍ3
| 土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
| (ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
(給湯設備)
| 鋼管撤去 | 屋内一般 20A
|  | 撤去(再利用なし) | 19
ｍ
| 給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
|  | 20A 再使用しない |  | ｍ
| 給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
|  | 20A 再使用しない |  | ｍ
(ｶﾞｽ設備)
| 鋼管撤去 | 屋内一般 20A
|  | 撤去(再利用なし) | 14
ｍ
| WHG-1 | 屋外壁掛形24号
| ｶﾞｽ給湯器 | ﾘﾓｺﾝ,配管ｶﾊﾞｰ,他付属品共 | 1
| (撤去) | (再使用しない) |  | 台
| ｶﾞｽ瞬間湯沸器 | 壁掛形5号
| (撤去) | ｶﾞｽｺｯｸ,他付属品共 | 1
|  | (再使用しない) |  | 台
| LPG-1 | 50kg×4本立
| LPG集合装置 | 自動切替調整器,他付属品共 | 1
| (撤去) | (再使用しない) |  | 組
| 双口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 15A
| (撤去) | (再使用しない) | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 34
機械設備 |  |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材積込み | 金属くず類 人力
0.8
ｍ3
| 発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
2
ｍ3
| 発生材積込み | 陶磁器くず類 人力
0.1
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
| 集積、積込み |  | 3.6
ｍ3
| 積込み | 小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
0.5
ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 発生材運搬 | 人力積込 金属くず類 | 0.8
|  | DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 2
|  | DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 発生材運搬 | 人力積込 陶磁器くず類 | 0.1
|  | DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
| とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 3.6
|  | DID区間無し 19.0㎞以下 |  | ｍ3
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 0.5
|  | 35.0㎞以下 |  | ｍ3
| 発生材処分 | 金属くず
0.9
ｔ
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ
2
ｍ3
| 発生材処分 | 陶磁器くず
0.1
ｍ3
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
8.5
ｔ
| 残土処分費 | 県登録受入地
0.5
ｍ3
計

## 種目 (4)
外構工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 35
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
外構工事
1
式
計

## 科目 (4)
外構工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 36
外構工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装
1
式
水路
1
式
フェンス
1
式
緑地帯
1
式
計

## 中科目1 (4)
外構工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 37
外構工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装
1
式
計
水路
1
式
計
フェンス
1
式
計
緑地帯
1
式
計

## 細目別内訳 (4)
外構工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 38
外構工事 |  |  | 舗装
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 厚200
|  | 路床整正、砂利事業、鉄筋工事、 | 163
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | ㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
| 基本料金 |  | 1
回
| 型枠 | 小型構造物用型枠
|  | 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.6
|  | - |  | ㎡
| 同上部伸縮目地切 | W10×H40 ｶｯﾀｰ切
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ充填共 | 44.9
ｍ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
|  | 500-1000㎡未満 | 633
㎡
| すきとり | H300程度
113
ｍ3
| 駐車場白線引き | W=150 溶融式
76.8
ｍ
| 車止め | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 ｱﾝｶｰ接着併用
32
か所
舗装機械運搬
| (ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) |  | 1
往復
舗装機械運搬
| (ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) |  | 1
往復
舗装機械運搬
| (ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) |  | 1
往復
| 積込み | - ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
92.5
ｍ3
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間無し | 92.5
|  | 39.0㎞以下 |  | ｍ3
| 残土処分費 | 県登録受入地
92.5
ｍ3
計
外構工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 39
外構工事 |  |  | 水路
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| １号水路 | 自由勾配側溝
|  | B300×H300 | 22
|  | 自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25 |  | ｍ
| １号集水桝 | 500×500×H495
|  | 現場ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 1
|  | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500型T-25 |  | か所
計
外構工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 40
外構工事 |  |  | フェンス
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H=1,200 ﾌﾞﾛｯｸ基礎共
| （積雪地用） |  | 56.8
|  | 参）朝日ﾌｪﾝｽ UN-SS1200-50 |  | ｍ
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き戸 | W=1,000 南京錠付
| （積雪地用） | ﾌﾞﾛｯｸ基礎共 | 1
|  | 参）朝日ﾌｪﾝｽ UNﾌｪﾝｽ |  | か所
計
外構工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 41
外構工事 |  |  | 緑地帯
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁 | W200×H600 鉄筋入り
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上げ | 73.1
ｍ
| ふるい真砂土敷込 | 厚350
23.7
㎡
| 緑地帯 低木植栽 | H:0.3 W:0.5
| ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ植付 | 4株/㎡ | 67.3
㎡
| 高木植栽 | H:4.0 C:0.25 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| ﾔﾏﾎﾞｳｼ植付 |  | 1
式
| 高木植栽 | H:3.0 C:0.15 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| ｺﾌﾞｼ植付 |  | 1
式
| 高木植栽 | H:3.0 株立ち |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| ｿﾖｺﾞ植付 |  | 1
式
| 高木植栽 | H:3.0 W:0.9 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| ﾔﾏﾂﾊﾞｷ植付 |  | 1
式
| 緑地内ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上 | 厚80 砕石地業（厚100）
1
か所
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 42
電気設備 |  |  | 構内配電線路 |  |  | 外灯
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 根切り埋戻し | 地中管路 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
|  | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 25.2
ｍ3
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
|  | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 25.2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 43
機械設備 |  |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
| 既設管接続 | 40A
2
か所
| 既設管接続 | 80A
1
か所
計
| 埋設標示 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
| 地中埋設標 | 鉄 製
5
個
| 埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
6
ｍ
計
| 土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
|  | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.5
ｍ3
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
|  | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
山砂
0.5
ｍ3
計
外構工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 44
外構工事 |  |  | 緑地帯
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 高木植栽 | H:4.0 C:0.25 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| ﾔﾏﾎﾞｳｼ植付 |  | 1
式
ﾔﾏﾎﾞｳｼ
1
本
| 土壌改良剤 | 有機質改良剤
20
kg
| 〃 | 無機質改良剤
40
Ｌ
| 〃 | 油ｶｽ
1
kg
二脚鳥居支柱取付
1
基
| 高木植付費 | 幹周25cm以上40cm未満
1
本
雑費
1
式
植栽割り増し
1
式
計
外構工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 45
外構工事 |  |  | 緑地帯
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 高木植栽 | H:3.0 C:0.15 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| ｺﾌﾞｼ植付 |  | 1
式
ｺﾌﾞｼ
1
本
| 土壌改良剤 | 有機質改良剤
10.5
kg
| 〃 | 無機質改良剤
21
Ｌ
| 〃 | 油ｶｽ
0.5
kg
二脚鳥居支柱取付
1
基
| 高木植付費 | 幹周15cm以上25cm未満
1
本
雑費
1
式
植栽割り増し
1
式
計
外構工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 46
外構工事 |  |  | 緑地帯
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 高木植栽 | H:3.0 株立ち |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| ｿﾖｺﾞ植付 |  | 1
式
ｿﾖｺﾞ
1
株
| 土壌改良剤 | 有機質改良剤
10.5
kg
| 〃 | 無機質改良剤
21
Ｌ
| 〃 | 油ｶｽ
0.5
kg
二脚鳥居支柱取付
1
基
| 高木植付費 | 幹周15cm以上25cm未満
1
本
雑費
1
式
植栽割り増し
1
式
計
外構工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 47
外構工事 |  |  | 緑地帯
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 高木植栽 | H:3.0 W:0.9 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| ﾔﾏﾂﾊﾞｷ植付 |  | 1
式
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ
1
本
| 土壌改良剤 | 有機質改良剤
10.5
kg
| 〃 | 無機質改良剤
21
Ｌ
| 〃 | 油ｶｽ
0.5
kg
二脚鳥居支柱取付
1
基
| 高木植付費 | 幹周15cm以上25cm未満
1
本
雑費
1
式
植栽割り増し
1
式
計

## 細目別内訳 (5)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | № | 48
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 仮囲い | 波型ｶﾗｰ鉄板(H=1.8m)全損
119
ｍ
| ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6,000×H1,800 片開き 6ヶ月
1
か所
交通誘導員Ｂ
30
人
| 若桜鉄道営業線近 | 列車見張員
| 接工事立会費 | 工事管理者 | 2
日
| 上記若桜鉄道との | 日程調整等
| 手続き業務 |  | 1
式
| 水質検査 | 一般飲料水適否（13項目）
1
式
計